**NOTA DINAS**

 Nomor: ND. 255 Tahun 2021

Kepada Yth : Kepala Subbagian Umum.

Dari : Kepala Unit Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall.

Perihal : Permohonan Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Gedung dan Bangunan Lab,

 Simulator dan Workshop

1. Berdasarkan program kerja Unit Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall tahun anggaran 2021, perihal laporan perawatan dan perbaikan Fasilita Gedung dan bangunan Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall.
2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) di atas, maka kami mengajukan permohonan perawatan dan perawatan fasilitas sebagai berikut :
3. Lampu Tangga di Gedung INS
4. Pintu dan penyekat Kamar mandi Rusak di Gedung INS
5. Ruang Bawah Sangkar Lift Lantai 1 Bocor di Gedung INS.
6. Dinding Loby Lanati 3,4 dan High Voltage di Gedung INS
7. Lubang Kipas Blower Di Lab GTS masuk Air di Gedung INS.
8. AC Ruang Teknisi di Gedung INS
9. Enternit Lantai 1 dan 5 Ambrol di Gedung INS.
10. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya dan kebijakannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 11 Januari 2021 .

KEPALA UNIT LABORATORIUM, SIMULATOR , WORKSHOP DAN ENGINE HALL

Capt. Arika Palapa, M.M, M.Mar

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760709 199808 1 001

Semarang, 25 April 2019.

KEPALA UNIT LABORATORIUM, SIMULATOR DAN WORKSHOP

Semarang, 10 Oktober 2016.

KEPALA UNIT LABORATORIUM DAN SIMULATOR GEDUNG INS