**NOTA DINAS**

Nomor: ND. 1255 Tahun 2020

Kepada Yth : Kepala Subbagian Umum.

Dari : Kepala Unit Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine Hall.

Perihal : Permohonan Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Gedung dan Bangunan Lab,

Simulator dan Workshop

1. Menindak lanjuti Nota Dinas Nomor : ND. 925 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Permohonan Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Gedung dan Bangunan Laboratorium, Simulator, Worksho dan Engine Hall.
2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) di atas, yang saat ini belum ada realisasinya, maka kami mengajukan kembali permohanan perawatan dan perbaikan tersebut sebagai berikut :
3. Atap Gedung Workshop yang bocor mohon untuk di ganti dengan galfalum.
4. Atap Gedung Agum Gumelar lantai 2 bocor
5. Pompa Air Automatic Rusak dan pompa nomor 2 mati.
6. Pintu Briefing room, Radar Cubiclel, dan SOL tidak dapat dikunci.
7. Internit Part Task Cubicle 2 gedung INS lantai 4 Rusak.
8. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 8 Juni 2020 .

KEPALA UNIT LABORATORIUM, SIMULATOR , WORKSHOP DAN ENGINE HALL

Capt. Arika Palapa, M.M, M.Mar

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760709 199808 1 001

Semarang, 25 April 2019.

KEPALA UNIT LABORATORIUM, SIMULATOR DAN WORKSHOP

Semarang, 10 Oktober 2016.

KEPALA UNIT LABORATORIUM DAN SIMULATOR GEDUNG INS